## area
Name: | area
Description: | Районы электрической сети
Key: | na
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
na | na | 0 | 4 | 0 | Nр-н |  |  | 0 |  | Номер района | 0 | 10000 | 1 | 0
name | name | 2 | 20 | 0 | Район |  |  | 0 |  | Название района | 0 | 0 | 1 | 0
no | no | 0 | 4 | 0 | Nоб |  |  | 0 | darea[no] | Номер объединения | 0 | 0 | 1 | 0
nng | nng | 0 | 6 | 0 | Nнг |  |  | 0 | nagr[nng] | Номер нагрузочной группы ЦДУ | 0 | 0 | 1 | 0
pg | pg | 1 | 8 | 0 | Pген | sum("node","pgr","na="+str(na)) |  | 1 |  | Генерация P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
pn | pn | 1 | 8 | 0 | Pнаг | sum("node","pnr","na="+str(na)) |  | 1 |  | Нагрузка P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
qg | qg | 1 | 8 | 0 | Qген | sum("node","qgr","na="+str(na)) |  | 1 |  | Генерация Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
qn | qn | 1 | 8 | 0 | Qнаг | sum("node","qnr","na="+str(na)) |  | 1 |  | Нагрузка Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
dp | dp | 1 | 8 | 2 | Dp | #dpa |  | 1 |  | Потери P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
dq | dq | 1 | 8 | 2 | Dq | #dqa |  | 1 |  | Потери Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
pop | pop | 1 | 8 | 0 | Pпотр | pn+dp |  | 1 |  | Потребление P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
poq | poq | 1 | 8 | 0 | Qпотр | qn+dq |  | 1 |  | Потребление Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
vnp | vnp | 1 | 8 | 0 | Pвн | pg-pop |  | 1 |  | Внешний переток P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
vnq | vnq | 1 | 8 | 0 | Qвн | qg-poq |  | 1 |  | Внешний переток Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
pfull | pfull | 1 | 10 | 1 | P зд |  |  | 0 |  | Заданное потребление | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
_navet | _navet | 2 | 8 | 0 |  | "(ip.na="+str(na)+"&iq.na!="+str(na)+")¦(ip.na!="+str(na)+"&iq.na="+str(na)+")" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_na_area | _na_area | 2 | 8 | 0 |  | "b_na="+str(na)+"¦e_na="+str(na) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_un | _un | 1 | 8 | 0 |  | 220 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
sta | sta | 3 | 8 | 0 | S |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
sel | sel | 3 | 8 | 0 | O |  |  | 0 |  | Отм | 0 | 0 | 1 | 0
tip | tip | 0 | 8 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | Для связи с графикой | 0 | 0 | 1 | 0
_epg | _epg | 1 | 8 | 0 |  | pg!=0 |  | 1 |  | Для связи с графикой | 0 | 0 | 1 | 0
_epn | _epn | 1 | 8 | 0 |  | pn!=0 |  | 1 |  | Для связи с графикой | 0 | 0 | 1 | 0
_esh | _esh | 1 | 8 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Для связи с графикой | 0 | 0 | 1 | 0
_ekn | _ekn | 1 | 8 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | Для связи с графикой | 0 | 0 | 1 | 0
_tmpun | _tmpun | 2 | 8 | 0 |  | "dpa!=0" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
dp_line | dp_line | 1 | 8 | 2 | dP_ЛЭП | #dpart(0,0) |  | 1 |  | Потери в ЛЭП | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_tran | dp_tran | 1 | 8 | 2 | dP_Тр | #dpart(1,0) |  | 1 |  | Потери в Трансформаторах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_shunt | dp_shunt | 1 | 8 | 2 | dP_Ш | sum("node","psh","na="+str(na)) |  | 1 |  | Потери в шунтах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
sh_line | sh_line | 1 | 8 | 2 | Ш_ЛЭП | #spart(0,0) |  | 1 |  | Потери на корону | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
sh_tran | sh_tran | 1 | 8 | 2 | Ш_Тр | #spart(1,0) |  | 1 |  | Потери ХХ в Трансформаторах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_nag | dp_nag | 1 | 8 | 2 | dP_нагр | #dpart(0,0)+#dpart(1,0) |  | 1 |  | Нагрузочные потери | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_xx | dp_xx | 1 | 8 | 2 | dP_пост | #spart(0,0)+#spart(1,0) |  | 1 |  | Постоянные потери | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dq_line | dq_line | 1 | 8 | 2 | dQ_ЛЭП | #dqart(0,0) |  | 1 |  | Потери Q в ЛЭП | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_tran | dq_tran | 1 | 8 | 2 | dQ_Тр | #dqart(1,0) |  | 1 |  | Потери Q в Трансформаторах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_shunt | dq_shunt | 1 | 8 | 2 | dQ_Ш | sum("node","qsh","na="+str(na)) |  | 1 |  | Потери Q в шунтах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
shq_line | shq_line | 1 | 8 | 2 | ШQ_ЛЭП | #sqart(0,0) |  | 1 |  | Генерация Q в ЛЭП | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
shq_tran | shq_tran | 1 | 8 | 2 | Ш_Тр | #sqart(1,0) |  | 1 |  | Потери Q_ХХ в Трансформаторах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_nag | dq_nag | 1 | 8 | 2 | dQ_нагр | #dqart(0,0)+#dqart(1,0) |  | 1 |  | Нагрузочные потери Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_xx | dq_xx | 1 | 8 | 2 | dQ_пост | #sqart(0,0)+#sqart(1,0) |  | 1 |  | Постоянные потери Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
Tc | Tc | 1 | 8 | 1 | Tc |  |  | 0 |  | Температура | 0 | 0 | 1 | 0 | градС
pn_min | pn_min | 1 | 8 | 2 | Pн мин |  |  | 0 |  | Минимум нагрузки, МВт | 0 | 0 | 1 | 0
pn_max | pn_max | 1 | 8 | 2 | Pн max |  |  | 0 |  | Максимум нагрузки, МВт | 0 | 0 | 1 | 0
pg_min | pg_min | 1 | 8 | 2 | Pг мин |  |  | 0 |  | Минимум генерации, МВт | 0 | 0 | 1 | 0
pg_max | pg_max | 1 | 8 | 2 | Pг max |  |  | 0 |  | Максимум генерации, МВт | 0 | 0 | 1 | 0
NPnag | NPnag | 1 | 8 | 0 | N ти Pнаг |  |  | 0 |  | Номер ТИ Pнаг | 0 | 0 | 1 | 0
NPgen | NPgen | 1 | 8 | 0 | N ти Pген |  |  | 0 |  | Номер ТИ Pген | 0 | 0 | 1 | 0
ti_pn | ti_pn | 1 | 8 | 1 | ТИ Pнаг |  |  | 0 |  | ТИ Pнаг | 0 | 0 | 1 | 0
ti_pg | ti_pg | 1 | 8 | 1 | ТИ Pген |  |  | 0 |  | ТИ Pген | 0 | 0 | 1 | 0
pn_zb | pn_zb | 1 | 8 | 1 | Pнаг_баз |  |  | 0 |  | Pнаг в базовом режиме | 0 | 0 | 1 | 0
pg_zb | pg_zb | 1 | 8 | 1 | Pген_баз |  |  | 0 |  | Pген в базовом режиме | 0 | 0 | 1 | 0
kpodpg | kpodpg | 1 | 4 | 2 | Pг_ти/Pг_баз | ti_pg/pg_zb |  | 1 |  | Коэффициент подобия P ген. | 0 | 0 | 1 | 0
kpodpn | kpodpn | 1 | 4 | 2 | Pн_ти/Pн_баз | ti_pn/pn_zb |  | 1 |  | Коэффициент подобия P наг. | 0 | 0 | 1 | 0
pop_cmp | pop_cmp | 1 | 8 | 0 | Pпотр(сохр) |  |  | 0 |  | Потребление P | 0 | 0 | 1 | 0
pop_cmp_d | pop_cmp_d | 1 | 8 | 0 | Pпотр(разность) | pop_cmp - pop |  | 1 |  | Потребление P | 0 | 0 | 1 | 0
pn_sum | pn_sum | 1 | 8 | 0 |  | sum("node","pn","na="+str(na)) |  | 1 |  | сумма pn | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
pop_zad | pop_zad | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | заданное значение потребления | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
qn_sum | pn_sum | 1 | 8 | 0 |  | sum("node","qn","na="+str(na)) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1

## area2
Name: | area2
Description: | Территории
Key: | npa
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
npa | npa | 0 | 4 | 0 | Nр-н |  |  | 0 |  | Номер территории | 0 | 0 | 1 | 0
name | name | 2 | 20 | 0 | Район |  |  | 0 |  | Название территории | 0 | 0 | 1 | 0
pg | pg | 1 | 8 | 0 | Pген | sum("node","pgr","npa="+str(npa)) |  | 1 |  | Генерация P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
pn | pn | 1 | 8 | 0 | Pнаг | sum("node","pnr","npa="+str(npa)) |  | 1 |  | Нагрузка P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
qg | qg | 1 | 8 | 0 | Qген | sum("node","qgr","npa="+str(npa)) |  | 1 |  | Генерация Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
qn | qn | 1 | 8 | 0 | Qнаг | sum("node","qnr","npa="+str(npa)) |  | 1 |  | Нагрузка Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
pfull | pfull | 1 | 10 | 1 | P зд |  |  | 0 |  | Заданное потребление | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp | dp | 1 | 8 | 0 | Dp | #dpa2 |  | 1 |  | Потери P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
dq | dq | 1 | 8 | 0 | Dq | #dqa2 |  | 1 |  | Потери Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
pop | pop | 1 | 8 | 0 | Pпотр | pn+dp |  | 1 |  | Потребление P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
poq | poq | 1 | 8 | 0 | Qпотр | qn+dq |  | 1 |  | Потребление Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
vnp | vnp | 1 | 8 | 0 | Pвн | pg-pop |  | 1 |  | Внешний переток P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
vnq | vnq | 1 | 8 | 0 | Qвн | qg-poq |  | 1 |  | Внешний переток Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
_navet | _navet | 2 | 8 | 0 |  | "(ip.npa="+str(npa)+"&iq.npa!="+str(npa)+")¦(ip.npa!="+str(npa)+"&iq.npa="+str(npa)+")" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Tc | Tc | 1 | 8 | 1 | Tc |  |  | 0 |  | Температура | 0 | 0 | 1 | 0 | градС
_na_npa | _na_npa | 2 | 8 | 0 |  | "b_na2="+str(npa)+"¦e_na2="+str(npa) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_x2 | _x2 | 2 | 8 | 0 |  | "dpa2!=0" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
pn_sum | pn_sum | 1 | 8 | 0 |  | sum("node","pn","npa="+str(npa)) |  | 1 |  | сумма pn | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
sel | sel | 3 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | Отметка | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
pop_zad | pop_zad | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | заданное значение потребления | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
pn_sum | pn_sum | 1 | 8 | 0 |  | sum("node","qn","npa="+str(npa)) |  | 1 |  | сумма qn | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1

## darea
Name: | darea
Description: | Объединение районов
Key: | no
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
no | no | 0 | 8 | 0 | N |  |  | 0 |  | Номер объединения | 0 | 0 | 1 | 0
name | name | 2 | 16 | 0 | Имя |  |  | 0 |  | Название | 0 | 0 | 1 | 0
pg | pg | 1 | 8 | 0 | Рген | sum("area","pg","no="+str(no)) |  | 1 |  | Генерация | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
pp | pp | 1 | 8 | 0 | Рпотр | sum("area","pop","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потребление | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
pvn | pvn | 1 | 8 | 0 | Pвн | sum("area","vnp","no="+str(no)) |  | 1 |  | Внешний переток | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qg | qg | 1 | 8 | 0 | Qген | sum("area","qg","no="+str(no)) |  | 1 |  | Генерация Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
qp | qp | 1 | 8 | 0 | Qпотр | sum("area","poq","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потребление Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
qvn | qvn | 1 | 8 | 0 | Qвн | sum("area","vnq","no="+str(no)) |  | 1 |  | Внешний переток Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
_tmpn | _tmpn | 2 | 8 | 0 |  | "(b_na.no="+str(no)+"&e_na.no!="+str(no)+")¦(b_na.no!="+str(no)+"&e_na.no="+str(no)+")" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_tmp2 | _tmp2 | 2 | 8 | 0 |  | "no="+str(no) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
dp | dp | 1 | 8 | 1 | dP | sum("area","dp","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dq | dq | 1 | 8 | 1 | dP | sum("area","dq","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
_tmpun | _tmpun | 2 | 8 | 0 |  | "dpda" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
dp_nagr | dp_nagr | 1 | 8 | 2 | dP_нагр | sum("area","#dpart(0,0)+#dpart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Нагрузочные потери | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_line | dp_line | 1 | 8 | 2 | dP_ЛЭП | sum("area","#dpart(0,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери в ЛЭП | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_tran | dp_tran | 1 | 8 | 2 | dP_Тр | sum("area","#dpart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери в тр-ах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dp_xx | dp_xx | 1 | 8 | 2 | dP_пост | sum("area","#spart(0,0)+#spart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Постоянные потери | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
sh_line | sh_line | 1 | 8 | 2 | Корона | sum("area","#spart(0,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери на корону | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
sh_tran | sh_tran | 1 | 8 | 2 | XX-тр | sum("area","#spart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери хх трансформаторов | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
sh_shunt | sh_shunt | 1 | 8 | 2 | Шунт_узла | sum("node","psh","na_no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери в шунтах узлов | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dq_nagr | dq_nagr | 1 | 8 | 2 | dQ_нагр | sum("area","#dqart(0,0)+#dpart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Нагрузочные потери Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_line | dq_line | 1 | 8 | 2 | dQ_ЛЭП | sum("area","#dqart(0,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери Q в ЛЭП | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_tran | dq_tran | 1 | 8 | 2 | dQ_Тр | sum("area","#dqart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери Q в тр-ах | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
dq_xx | dq_xx | 1 | 8 | 2 | dq_пост | sum("area","#sqart(0,0)+#sqart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Постоянные потери Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
shq_line | shq_line | 1 | 8 | 2 | Q_ген_ЛЭП | sum("area","#sqart(0,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Генерация Q ЛЭП | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
shq_tran | shq_tran | 1 | 8 | 2 | Q_XX-тр | sum("area","#sqart(1,0)","no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери Qхх трансформаторов | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
shq_shunt | shq_shunt | 1 | 8 | 2 | Q_Шунт_узла | sum("node","qsh","na_no="+str(no)) |  | 1 |  | Потери Q в шунтах узлов | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
Tc | Tc | 1 | 8 | 1 | Tc |  |  | 0 |  | Температура | 0 | 0 | 1 | 0 | градС
pop_zad | pop_zad | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  | заданное значение потребления | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
pn_sum |  | 1 | 8 | 1 | сумма нагрузок pn узлов | sum("area","pn_sum","no="+str(no)) |  | 1 |  | заданное значение потребления | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
pnr_sum |  | 1 | 8 | 1 | сумма нагрузок pnr узлов | sum("area","pn","no="+str(no)) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
qn_sum |  | 1 | 8 | 1 | сумма нагрузок qn узлов | sum("area","qn_sum","no="+str(no)) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1

## Generator
Name: | Generator
Description: | Генератор
Key: | Num
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
Num | Num | 0 | 10 | 0 | N агр |  |  | 0 |  | Номер генератора | 0 | 0 | 1 | 0
Name | Name | 2 | 20 | 0 | Название |  |  | 0 |  | Название генератора | 0 | 0 | 1 | 0
Node | Node | 0 | 10 | 0 | N узла |  |  | 0 | node[ny] | Номер узла | 0 | 0 | 1 | 0
P | P | 1 | 10 | 2 | P |  |  | 0 |  | Активная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
Pmax | Pmax | 1 | 10 | 2 | Pmax |  |  | 0 |  | Максимальная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
Pmin | Pmin | 1 | 10 | 2 | Pmin |  |  | 0 |  | Минимальная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
Pgconst | Pgconst | 3 | 10 | 0 | ПГ |  |  | 0 |  | Признак постоянного графика | 0 | 0 | 1 | 0
Type | Type | 4 | 10 | 0 | Тип |  |  | 0 | НБЛ¦БЛ¦ВП¦СН¦ГГ¦ВРДО¦ВРДО2 | Тип агрегата | 0 | 0 | 1 | 0
Qmax | Qmax | 1 | 10 | 2 | Qmax |  |  | 0 |  | Максимальная реактивная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
Qmin | Qmin | 1 | 10 | 2 | Qmin |  |  | 0 |  | Минимальная реактивная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
Vgain | Vgain | 1 | 10 | 2 | Vнаб |  |  | 0 |  | Скорость набора нагрузки | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт/мин.
Vdrop | Vdrop | 1 | 10 | 2 | Vсбр |  |  | 0 |  | Скорость сброса нагрузки | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт/мин.
NodeState | NodeState | 3 | 8 | 0 | Сост. уз | Node.sta |  | 1 | 2 | Состояние узла Node | 0 | 0 | 1 | 0
NumXop | NumXop | 0 | 8 | 0 | N_хоп |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
P2 | P2 | 1 | 8 | 0 | P2 |  |  | 0 |  | Дополн. генерация | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
Tarif | Tarif | 1 | 8 | 2 | Тариф |  |  | 0 |  | Тариф | 0 | 0 | 1 | 0 | руб./МВт
sta | sta | 3 | 2 | 1 | S |  |  | 0 | 2 | Состояние генератора | 0 | 0 | 1 | 0
Pnom | Pnom | 1 | 8 | 1 | Pном |  |  | 0 |  | Номинальная мощность генератора | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
NumPQ | NumPQ | 0 | 6 | 1 | N_PQ |  |  | 0 | graphik2[Num] | N зависимости Qmin-Qmax от Pген | 0 | 0 | 1 | 0
_adjpq | _adjpq | 2 | 1 | 1 |  | "Num="+str(NumPQ) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
Pdem | Pdem | 1 | 10 | 2 | Pзад |  |  | 0 |  | Заданная генерация | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
Q | Q | 1 | 10 | 2 | Q |  |  | 0 |  | Реактивная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
xd | xd | 1 | 8 | 2 | Xd |  |  | 0 |  | Синхронное реактивное сопротивление по продольной оси | 0 | 0 | 1 | 0 | Ом
cosFi | cosFi | 1 | 8 | 3 | COS(Ф)_ном |  |  | 0 |  | Номинальный коэффициент мощности | 0 | 0 | 1 | 0
Ugnom | Ugnom | 1 | 8 | 1 | Uг_ном |  |  | 0 |  | Номинальное напряжение генератора | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
ki | ki | 1 | 8 | 2 | Ki |  |  | 0 |  | Кратность тока статора | 0 | 0 | 1 | 0
ke | ke | 1 | 8 | 2 | Ke |  |  | 0 |  | Кратность тока возбуждения | 0 | 0 | 1 | 0
ngou | ngou | 0 | 6 | 0 | N_ГОУ |  |  | 0 | gou[nu] | Номер группового объекта управления (ГОУ) или ГРАМ | 0 | 0 | 1 | 0
Bmin | Bmin | 1 | 10 | 2 | Bmin |  |  | 0 |  | Значение Bmin (ГРАМ) | 0 | 0 | 1 | 0
tgA | tgA | 1 | 10 | 2 | tgA |  |  | 0 |  | Значение tgA (ГРАМ) | 0 | 0 | 1 | 0
NumBrand | NumBrand | 0 | 10 | 0 | K_ген |  |  | 0 |  | Число генераторов одного типа | 0 | 0 | 1 | 0
sg | sg | 2 | 8 | 0 | Sген | cmplx(P,Q,1) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
sel | sel | 3 | 8 | 0 | sel |  |  | 0 |  | sel | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
staRes |  | 3 | [13 empty] | 1
PRes |  | 1 | [13 empty] | 1
repair_scheme | remont_add | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание ремонтной схемы элемента в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
disable_scheme | otkl_add | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание дополнительных отключений в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1

## vetv
Name: | vetv
Description: | Ветви
Key: | ip,iq,np
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
ip | ip | 0 | 8 | 0 | N_нач |  |  | 0 | node[ny] | Номер начала | 0 | 0 | 1 | 0
iq | iq | 0 | 8 | 0 | N_кон |  |  | 0 | node[ny] | Номер конца | 0 | 0 | 1 | 0
np | np | 0 | 4 | 0 | N_п |  |  | 0 |  | Номер параллельной | 0 | 0 | 1 | 0
sel | sel | 3 | 2 | 0 | О |  |  | 0 |  | Отмеченная | 0 | 0 | 1 | 0
sta | sta | 5 | 5 | 0 | S |  |  | 0 | 2;(4, 5); | Cостояние ветви | 0 | 0 | 1 | 0
tip | tip | 4 | 8 | 0 | Tип | if(ktr) 1:(if(r=0&x=0) 2:0) |  | 1 | ЛЭП¦Тр-р¦Выкл | Тип ветви | 0 | 0 | 1 | 0
r | r | 1 | 8 | 2 | R |  |  | 0 |  | Сопротивление R | 0 | 0 | 1 | 0 | Ом
x | x | 1 | 8 | 2 | X |  |  | 0 |  | Сопротивление X | 0 | 0 | 1 | 0 | Ом
b | b | 1 | 8 | 1 | B |  |  | 0 |  | Проводимость на землю мкСим | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
g | g | 1 | 8 | 1 | G |  |  | 0 |  | Проводимость на землю мкСим | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
ktr | ktr | 1 | 8 | 3 | Кт/r |  |  | 0 |  | Вещественная составляющая Кт | 0 | 0 | 1 | 0
kr_max | kr_max | 1 | 8 | 3 | Кт_max |  |  | 0 |  | Мах Кт (вещественная часть) | 0 | 0 | 1 | 0
kr_min | kr_min | 1 | 8 | 3 | Кт_мин |  |  | 0 |  | Mин Кт (вещественная часть) | 0 | 0 | 1 | 0
bd | bd | 0 | 6 | 0 | БД_анц |  |  | 0 | ancapf[nbd] | N трансф-рф в базе анцапф | 0 | 0 | 1 | 0
n_anc | n_anc | 0 | 6 | 0 | N_анц |  |  | 0 |  | Номер анцапфы | 0 | 0 | 1 | 0
na | na | 0 | 6 | 0 | Nа |  |  | 0 | area[na] | Номер района по потерм | 0 | 0 | 1 | 0
div | div | 1 | 8 | 3 | К_дел |  |  | 0 |  | Коэффициент деления потерь | 0 | 1 | 1 | 0
npa | npa | 0 | 6 | 0 | Территория |  |  | 0 | area2[npa] | Номер территории по потерям | 0 | 0 | 1 | 0
div2 | div2 | 1 | 8 | 3 | Кдел2 |  |  | 0 |  | Коэффициент деления потерь 2 | 0 | 0 | 1 | 0
nga | nga | 0 | 4 | 0 | Nн-гр |  |  | 0 | ngroup[nga] | Номер нагрузочной группы | 0 | 0 | 1 | 0
div3 | div3 | 1 | 4 | 2 | Кдел3 |  |  | 0 |  | Коэф деления потерь по нагр гр | 0 | 0 | 1 | 0
i_dop | i_dop | 1 | 8 | 1 | Iдоп_25 |  |  | 0 |  | Номинальный (t=25) I_доп для ВЛ или Ошиновки(меньшее) | 0 | 0 | 1 | 0 | А
msi | msi | 4 | 8 | 0 | Место |  |  | 0 | ВН¦НН | Место контроля тока тр-ра | 0 | 0 | 1 | 0
i_msi | i_msi | 1 | 8 | 0 | I_контр | if(msi) #ie:#ib |  | 1 |  | Контролируемый ток тр-ра | 0 | 0 | 1000 | 0 | А
kti | kti | 1 | 8 | 3 | Кт/i |  |  | 0 |  | Мнимая составляющая Кт | 0 | 0 | 1 | 0
ki_max | ki_max | 1 | 8 | 3 | Кт/i_max |  |  | 0 |  | Мах Кт (мнимая часть) | 0 | 0 | 1 | 0
ki_min | ki_min | 1 | 8 | 3 | Кт/i_min |  |  | 0 |  | Мин Кт(мнимая часть) | 0 | 0 | 1 | 0
nr_ip | nr_ip | 0 | 6 | 0 | Nр-р_нач |  |  | 0 |  | Число реакторов в начале линии | 0 | 0 | 1 | 0
sr_ip | sr_ip | 3 | 2 | 1 | Sузл-нач |  |  | 0 |  | Перенос реактора в узел начала при отключении линии | 0 | 0 | 1 | 0
br_ip | br_ip | 1 | 8 | 0 | Bр-р_нач |  |  | 0 |  | Проводимость одного реактора в начале линии | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
gr_ip | gr_ip | 1 | 8 | 0 | Gр-р_нач |  |  | 0 |  | Проводимость одного реактора в начале линии (G) | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
nr_iq | nr_iq | 0 | 6 | 0 | Nр-р_кон |  |  | 0 |  | Число реакторов в конце линии | 0 | 0 | 1 | 0
sr_iq | sr_iq | 3 | 2 | 1 | Sузл-кон |  |  | 0 |  | Перенос реактора в узел конца при отключении линии | 0 | 0 | 1 | 0
br_iq | br_iq | 1 | 8 | 0 | Bр-р_кон |  |  | 0 |  | Проводимость одного реактора в конце линии | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
gr_iq | gr_iq | 1 | 10 | 3 | Gр-р_кон |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1000000 | 0
b_ip | b_ip | 1 | 8 | 0 | B_ip | if(ktr!=0) b:b/2+nr_ip*br_ip |  | 1 |  | Проводимость начала ветви | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
b_iq | b_iq | 1 | 8 | 0 | B_iq | if(ktr!=0) 0:b/2+nr_iq*br_iq |  | 1 |  | Проводимость конца ветви | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
g_ip | g_ip | 1 | 8 | 0 | G_ip | if(ktr!=0) g:g/2+nr_ip*gr_ip |  | 1 |  | Проводимость начала ветви | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
g_iq | g_iq | 1 | 8 | 0 | G_iq | if(ktr!=0) 0:g/2+nr_iq*gr_iq |  | 1 |  | Проводимость конца ветви | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
pl_ip | pl_ip | 1 | 8 | 0 | P_нач | #plb |  | 1 |  | Поток P начале ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
ql_ip | ql_ip | 1 | 8 | 0 | Q_нач | #qlb |  | 1 |  | Поток Q в начале ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
pl_iq | pl_iq | 1 | 8 | 0 | P_кон | #ple |  | 1 |  | Поток P в конце ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
ql_iq | ql_iq | 1 | 8 | 0 | Q_кон | #qle |  | 1 |  | Поток Q в конце ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
v_ip | v_ip | 1 | 8 | 1 | Vнач | if(sta=0¦sta=3) ip.vras : (if (sta=1) 0: (if(sta=2) #v2 : 0 )) |  | 1 |  | Напряжение в начале ветви | 0 | 0 | 1 | 1 | кВ
v_iq | v_iq | 1 | 8 | 1 | Vкон | if(sta=0¦sta=2) iq.vras : (if (sta=1) 0: (if(sta=3) #v2 : 0 )) |  | 1 |  | Напряжение в конце ветви | 0 | 0 | 1 | 1 | кВ
d_ip | d_ip | 1 | 8 | 1 | Dнач | if(sta=0¦sta=3) ip.delta : (if (sta=1) 0: (if(sta=2) #d2 : 0 )) |  | 1 |  | Угол в начале ветви | 0 | 0 | 5729578 | 1 | град
d_iq | d_iq | 1 | 8 | 1 | Dкон | if(sta=0¦sta=2) iq.delta : (if (sta=1) 0: (if(sta=3) #d2 : 0 )) |  | 1 |  | Угол в конце ветви | 0 | 0 | 5729578 | 1 | град
dp | dp | 1 | 8 | 2 | dP | #dp |  | 1 |  | Потери P (продольные) | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dq | dq | 1 | 8 | 2 | dQ | #dq |  | 1 |  | Потери Q (продольные) | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
ib | ib | 1 | 8 | 0 | I_нач | #ib |  | 1 |  | Ток начала ветви | 0 | 0 | 1000 | 0 | А
ie | ie | 1 | 8 | 0 | I_кон | #ie |  | 1 |  | Ток конца ветви | 0 | 0 | 1000 | 0 | А
psh | psh | 1 | 8 | 2 | P_ш | #psb+#pse |  | 1 |  | Мощность P шунта ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qsh | qsh | 1 | 8 | 2 | Q_ш | #qsb+#qse |  | 1 |  | Мощность Q шунта ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
name | name | 2 | 21 | 0 | Название | if(tip=2)"В "+str(ip.uhom)+" кВ "+ip.name+" - "+iq.name+" ":(if(tip=0) "ВЛ "+str(ip.uhom)+" кВ "+ip.name+" - "+iq.name+" ":("АТ"+" "+str(ip.uhom)+"/"+str(iq.uhom)+" кВ "+ip.name)) |  | 1 |  | Название | 0 | 0 | 1 | 0
dname | dname | 2 | 8 | 0 | Дисп.назв. |  |  | 0 |  | Диспетчерское наименование | 0 | 0 | 1 | 0
reg_kt | reg_kt | 3 | 4 | 0 | рег.Кт |  |  | 0 |  | регулировать Кт | 0 | 0 | 1 | 0
contr_i | contr_i | 3 | 4 | 0 | контр.I |  |  | 0 |  | контролировать I | 0 | 0 | 1 | 0
z | z | 2 | 12 | 0 | Z | cmplx(r,x,2) |  | 1 |  | Сопротивление в комплексной форме | 0 | 0 | 1 | 0
slb | slb | 2 | 16 | 0 | Sl_нач | cmplx(#plb*_zbg,#qlb*_zbg,1) |  | 1 |  | Поток в комплексной форме | 0 | 0 | 1 | 0
sle | sle | 2 | 8 | 0 | Sl_кон | cmplx(#ple*_zen,#qle*_zen,1) |  | 1 |  | Поток в комплексной форме | 0 | 0 | 1 | 0
_zbg | _zbg | 0 | 8 | 0 | Знак | if(#plb>0) 1:-1 |  | 1 |  | Знак направления начала | 0 | 0 | 1 | 0
_zen | _zen | 0 | 8 | 0 | Знак | if(#ple>0) 1:-1 |  | 1 |  | Знак направления конца | 0 | 0 | 1 | 0
_tmpny | _tmpny | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_name_ny | _name_ny | 2 | 12 | 0 | Название | if(_tmpny=ip) iq.name:ip.name |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_in_ny | _in_ny | 0 | 8 | 0 | Ny | if(_tmpny=ip) iq:ip |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_pl_ny | _pl_ny | 1 | 8 | 0 | P_л | if(_tmpny=ip) #plb:-#ple |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
_ql_ny | _ql_ny | 1 | 8 | 0 | Q_л | if(_tmpny=ip) #qlb:-#qle |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
_i_ny | _i_ny | 1 | 8 | 0 | I_л | if(_tmpny=ip) #ib:#ie |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1000 | 0 | А
_na_ny | _na_ny | 2 | 16 | 0 | Номера | if(_tmpny=ip.na) str(ip)+"-"+str(iq):str(iq)+"-"+str(ip)+" <" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_na_name | _na_name | 2 | 21 | 0 | Названия | if(_tmpny=ip.na) ip.name+"-"+iq.name:iq.name+"-"+ip.name |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_na_pl | _na_pl | 1 | 8 | 1 | Pлин | if(_tmpny=ip.na) #plb:-#ple |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Мвт
_na_na | _na_na | 0 | 3 | 0 | Р-н | if(_tmpny=ip.na) iq.na:ip.na |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_na_dp | _na_dp | 1 | 8 | 2 | dP(р-н) | if(_tmpny=ip.na) #dp*(1-div):#dp*div |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Мвт
zag_i | zag_i | 1 | 8 | 1 | I/I_dop | if(i_dop_r=0) 0:(if(#ib>#ie) #ib/i_dop_r*100:#ie/i_dop_r*100) |  | 1 |  | Токовая загрузка | 0 | 0 | 1000 | 0 | %
zag_it | zag_it | 1 | 8 | 1 | I/I_dop | if(i_dop_r=0) 0:i_msi/i_dop_r*100 |  | 1 |  | Токовая загрузка | 0 | 0 | 1000 | 0 | %
_na_dv | _na_dv | 1 | 8 | 0 | % | if(_tmpny=ip.na) 100*(1-div):100*div |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
kt_b | kt_b | 1 | 8 | 3 | Kt/B | if(ktr!=0) ktr:b*1000000 |  | 1 |  | Коэф.трансф или B линии | 0 | 0 | 1 | 0
dv | dv | 1 | 8 | 2 | dV% | if(ktr=0) (v_ip-v_iq)/ip.uhom*100:(v_ip*ktr-v_iq)/iq.uhom*100 |  | 1 |  | Падение напряжения по ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | %
dij | dij | 1 | 8 | 1 | dDelta | d_ip-d_iq |  | 1 |  | Разность углов | 0 | 0 | 5729578 | 0 | град
_dv_ny | _dv_ny | 1 | 8 | 2 | dV% | if(_tmpny=ip) -dv:dv |  | 1 |  | Падение напряжения по ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | %
_dij_ny | _dij_ny | 1 | 8 | 1 | dDelta | if(_tmpny=ip) -dij:dij |  | 1 |  | Разность углов | 0 | 0 | 5729578 | 0 | град
_npa_na | _npa_na | 0 | 3 | 0 | Nтер | if(_tmpny=ip.npa) iq.npa:ip.npa |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_npa_ny | _npa_ny | 2 | 16 | 0 | Номера | if(_tmpny=ip.npa) str(ip)+"-"+str(iq):str(iq)+"-"+str(ip)+" <" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_npa_name | _npa_name | 2 | 21 | 0 | Названия | if(_tmpny=ip.npa) ip.name+"-"+iq.name:iq.name+"-"+ip.name |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_npa_pl | _npa_pl | 1 | 8 | 1 | Pлин | if(_tmpny=ip.npa) #plb:-#ple |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
_npa_dp | _npa_dp | 1 | 8 | 2 | dP(тер) | if(_tmpny=ip.npa) #dp*(1-div2):#dp*div2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
_npa_dv | _npa_dv | 1 | 8 | 0 | % | if(_tmpny=ip.npa) 100*(1-div2):100*div2 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
plmax | plmax | 1 | 8 | 1 |  | if(abs(#plb) > abs(#ple) ) #plb*_zbg:#ple*_zbg |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
slmax | slmax | 2 | 8 | 0 |  | if(abs(#plb) > abs(#ple) ) cmplx(#plb*_zbg,#qlb*_zbg,1):cmplx(#ple*_zbg,#qle*_zbg,1) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
sup | sup | 7 | 18 | 0 | Элемент ветви |  |  | 0 | _sup2 |  | 0 | 0 | 1 | 0
_sup2 | _sup2 | 2 | 8 | 0 | для суперэнума параметров | if(ip.uhom~iq.uhom) "line-vetv.su.idx" : "trans2.name.idx.f2("+str(ip.uhom) + ","+ str(iq.uhom) + ") + trans3.name.idx.f3(" +str(ip.uhom) + ","+ str(iq.uhom) + ")" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
signP | signP | 5 | 2 | 0 |  | if (pl_ip>0) 0: (if (pl_ip<0) 1:2) |  | 1 | (6,7) |  | 0 | 0 | 1 | 0
signQip | signQip | 5 | 2 | 0 |  | if (ql_ip>0) 0: (if (ql_ip<0) 1:2) |  | 1 | (8,9) |  | 0 | 0 | 1 | 0
signQiq | signQiq | 5 | 2 | 0 |  | if (ql_iq>0) 0: (if (ql_iq<0) 1:2) |  | 1 | (8,9) |  | 0 | 0 | 1 | 0
_v2_ny | _v2_ny | 1 | 8 | 1 | V_2 | if(_tmpny=ip) v_iq:v_ip |  | 1 |  | Напряжение | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
pl_bal | pl_bal | 1 | 8 | 1 | P_бал | #plb*div+#ple*(1-div) |  | 1 |  | Мощность в точке раздела м/c ветви | 0 | 0 | 1 | 0 | Мвт
i_dop_r | i_dop_r | 1 | 8 | 1 | Iдоп_расч |  |  | 0 |  | Расчетный I_доп | 0 | 0 | 1 | 0 | А
n_it | n_it | 0 | 6 | 0 | N_I(t) |  |  | 0 | graphikIT[Num] | N зависимости I(t) | 0 | 0 | 1 | 0
Tc | Tc | 1 | 8 | 1 | Tc |  |  | 0 |  | Температура | 0 | 0 | 1 | 0 | градС
i_dop_ob | i_dop_ob | 1 | 8 | 1 | I_доп_обор |  |  | 0 |  | I_доп оборудования | 0 | 0 | 1 | 0 | А
groupid | groupid | 0 | 4 | 0 | ID Группы |  |  | 0 |  | Принадлежность к группе одной линии | 0 | 0 | 1 | 0
n_anc_i | n_anc_i | 0 | 8 | 0 | N_анц_i |  |  | 0 |  | Номер анцапфы мнимой оси | 0 | 0 | 1 | 0
ta | ta | 4 | 8 | 0 | ТА |  |  | 0 | нет¦дел¦норм | результат топологического анализа | 0 | 0 | 1 | 0
max_dd | max_dd | 1 | 10 | 1 | max dD |  |  | 0 |  | максимальное отклонение угла напряжения в узле при отключении данной линии | 0 | 0 | 1 | 0
max_dv | max_dv | 1 | 10 | 1 | max dV |  |  | 0 |  | максимальное отклонение модуля напряжения в узле при отключении данной линии | 0 | 0 | 1 | 0
is_breaker | is_breaker | 3 | 6 | 3 | ?Выкл |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
i_max | i_max | 1 | 8 | 0 | I max | if(ktr!=0) i_msi:(if(#ib>#ie) #ib:#ie) |  | 1 |  | Максимальный ток по элементу для графики | 0 | 0 | 1000 | 0 | А
i_zag | i_zag | 1 | 8 | 1 | I загр. | if(ktr!=0) zag_it:zag_i |  | 1 |  | Загрузка элемента по току | 0 | 0 | 1000 | 0 | %
div_nga | div_nga | 1 | 4 | 0 | Кдел |  |  | 0 |  | Коэф деления потерь | 0 | 0 | 1 | 0
_nga_na | _nga_na | 0 | 3 | 0 | Nтер | if(_tmpny=ip.nga) iq.nga:ip.nga |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_nga_ny | _nga_ny | 2 | 16 | 2 | Номера | if(_tmpny=ip.nga) str(ip)+"-"+str(iq):str(iq)+"-"+str(ip)+" <" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_nga_name | _nga_name | 2 | 21 | 2 | Название | if(_tmpny=ip.nga) ip.name+"-"+iq.name:iq.name+"-"+ip.name |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_nga_pl | _nga_pl | 1 | 8 | 2 | Рлин | if(_tmpny=ip.nga) #plb:-#ple |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_nga_dp | _nga_dp | 1 | 8 | 2 | dР(зсп) | if(_tmpny=ip.nga) #dp*(1-div_nga):#dp*div_nga |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_nga_dv | _nga_dv | 1 | 8 | 2 | % | if(_tmpny=ip.nga) 100*(1-div_nga):100*div_nga |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
ti_pl_ip | ti_pl_ip | 1 | 8 | 0 | P_нач_ти |  |  | 0 |  | ТИ P в начале линии | 0 | 0 | 1 | 0
ti_pl_iq | ti_pl_iq | 1 | 8 | 0 | P_кон_ти |  |  | 0 |  | ТИ P в конце линии | 0 | 0 | 1 | 0
ti_ql_ip | ti_ql_ip | 1 | 8 | 0 | Q_нач_ти |  |  | 0 |  | ТИ Q в начале линии | 0 | 0 | 1 | 0
ti_ql_iq | ti_ql_iq | 1 | 8 | 0 | Q_кон_ти |  |  | 0 |  | ТИ Q в конце линии | 0 | 0 | 1 | 0
ti_slb | ti_slb | 2 | 12 | 0 | Sl_нач_ти | cmplx(ti_pl_ip*_zbg,ti_ql_ip*_zbg,1) |  | 1 |  | ТИ Переток в начале линии | 0 | 0 | 1 | 1
ti_sle | ti_sle | 2 | 12 | 0 | Sl_кон_ти | cmplx(ti_pl_iq*_zen,ti_ql_iq*_zen,1) |  | 1 |  | ТИ Переток в конце линии | 0 | 0 | 1 | 1
automatika | automatika | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание действия ПА в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
repair_scheme | remont_add | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание ремонтной схемы элемента в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
disable_scheme | otkl_add | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание дополнительных отключений в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
txt_zag | txt_info | 2 | 40 |  |  | str(i_zag*1000)+" % ("+str(i_max*1000)+" А) от Iддтн = "+str(i_dop_r)+" А и "+str(i_zag_av*1000)+" % от Iадтн = "+str(i_dop_r_av)+" А" |  |  |  | нр 102 % (762 А) от Iддтн = 750.4 А и 83 % от Iадтн = 915 А
Kontrol | Kontrol | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | добавить в контролируемые | 0 | 0 | 1 | 0
Imax | Imax | 1 | 8 | 0 | Imax so znakom | if (tip=0) (if (#ib>#ie) ((if (_zbg=1) -ib*1000: ib*1000): (if (_zen=1) -ie*1000: ie*1000)): (if (_zbg=1) -ib*1000: ib*1000) |  | 1 |  | Imax so znakom | 0 | 0 | 1 | 0
-Smax | -Smax | 2 | 8 | 0 | -Smax(zn) | if (sqrt(#plb*#plb+#qlb*#qlb)>sqrt(#ple*#ple+#qle*#qle)) cmplx(#plb,#qlb,0): cmplx(#ple,#qle,0) |  | 1 |  | -Smax(zn) | 0 | 0 | 1 | 0
Smax | Smax | 2 | 8 | 0 | Smax(zn) | if (sqrt(#plb*#plb+#qlb*#qlb)>sqrt(#ple*#ple+#qle*#qle)) cmplx(-#plb,-#qlb,0): cmplx(-#ple,-#qle,0) |  | 1 |  | Smax(zn) | 0 | 0 | 1 | 0
S_max | S_max | 2 | 8 | 0 |  | if (tip=0) (if(ib>ie) cmplx(#plb*_zbg,#qlb*_zbg,0):cmplx(#ple*_zbg,#qle*_zbg,0)): cmplx(#plb*_zbg,#qlb*_zbg,0)) |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
KontrOO | KontrOO | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Контроль ОО АТ | 0 | 0 | 1 | 0
znak- | znak- | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | Заполнение таблиц: изм напр | 0 | 0 | 1 | 0
IdopOO | IdopOO | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | IдопOO | 0 | 0 | 1 | 0
N | N | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | порядковый номер в таблице для сортировки | 0 | 0 | 1 | 0
autoN | autoN | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | автоматика: номер для определения очередности действия | 0 | 0 | 1 | 0
vO2 | vO2 | 1 | 8 | 0 |  | otkl2 |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
vO1 | vO1 | 1 | 8 | 0 |  | otkl1 |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
vK | vK | 1 | 8 | 0 |  | Kontrol |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
tupik | tupik | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | для отметки тупиковых ветвей | 0 | 0 | 1 | 0
tranzit | tranzit | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | для отметки транзитных ветвей, номер транзита | 0 | 0 | 1 | 0
i_adtn_zim_OO | i_adtn_zim_OO | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | ток адтн зима ОО АТ, если равен току ддтн то можно не заполнять | 0 | 0 | 1 | 0
i_adtn_let_OO | i_adtn_let_OO | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | ток адтн лето ОО АТ, если равен току ддтн то можно не заполнять | 0 | 0 | 1 | 0
otkl1 | otkl1 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | отключаемые элементы для н-2 | 0 | 0 | 1 | 0
otkl2 | otkl2 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | отключаемые элементы для н-1 | 0 | 0 | 1 | 0
otkl3 | otkl3 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | для выбора сочетаний в н-2 только этим элементом | 0 | 0 | 1 | 0
vT | vT | 0 | 8 | 0 |  | tupik |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
txt_ddtn |  | 2 | 8 |  |  | str(i_dop_ob)+"/"+str(i_dop)+"/"+str(n_it) |  |  |  | i_dop_ob_av/i_dop_av/n_it_av для графики
txt_adtn |  | 2 | 8 |  |  | str(i_dop_ob_av)+"/"+str(i_dop_av)+"/"+str(n_it_av) |  |  |  | i_dop_ob/i_dop/n_it для графики
txt_ddtn_zag |  | 2 | 8 |  |  | str(i_dop_r)+","+str(i_max*1000)+","+str(i_zag*1000)+"%" |  |  |  | i_dop_r/i_max/i_zag для графики
txt_adtn_zag |  | 2 | 8 |  |  | str(i_dop_r_av)+","+str(i_max*1000)+","+str(zag_i_av*1000)+"%" |  |  |  | i_dop_r_av/i_max/zag_i_av для графики
i_zag_av | i_zag_av | 1 | 8 | 1 | I загр. Ав | if(ktr!=0) zag_it_av:zag_i_av |  | 1 |  | Загрузка элемента по току | 0 | 0 | 1000 | 0 | %
kkluch | kkluch | 2 | 8 | 0 |  | str(ip)+","+str(iq)+","+str(np) | [6 empty] | 1 | 1
sta_otkl_add | sta_otkl_add | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1 - не учитывать | 0 | 0 | 1 | 0
Kontrol_all |  | 3
staRes |  | 0
autoStaRes |  | 3
ktrRes |  | 1

## node
Name: | node
Description: | Узлы
Key: | ny
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
ny | ny | 0 | 8 | 0 | Номер |  |  | 0 |  | Номер узла | 0 | 0 | 1 | 0
name | name | 2 | 18 | 0 | Название |  |  | 0 |  | Название узла | 0 | 0 | 1 | 0
na | na | 0 | 6 | 0 | Район |  |  | 0 | area[na] | Номер района | 0 | 0 | 1 | 0
npa | npa | 0 | 6 | 0 | Территория |  |  | 0 | area2[npa] | Номер территории | 0 | 0 | 1 | 0
nsx | nsx | 0 | 4 | 0 | N_схн |  |  | 0 | polin[nsx] | Номер СХН | 0 | 0 | 1 | 0
sel | sel | 3 | 2 | 0 | О |  |  | 0 |  | Отметка узла | 0 | 0 | 1 | 0
sta | sta | 3 | 2 | 0 | S |  |  | 0 | 2 | Состояние узла | 0 | 0 | 1 | 0
tip | tip | 4 | 6 | 0 | Тип |  |  | 0 | База¦Нагр¦Ген¦Ген+¦Ген- | Тип узла | 0 | 0 | 1 | 0
uhom | uhom | 1 | 8 | 2 | U_ном |  |  | 0 |  | Номинальное напряжение | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
pg | pg | 1 | 8 | 1 | Р_г |  |  | 0 |  | Мощность генерации P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qg | qg | 1 | 8 | 1 | Q_г |  |  | 0 |  | Мощность генерации Q | 0 | 0 | 1 | 0 | Мвар
pn | pn | 1 | 8 | 1 | P_н |  |  | 0 |  | Мощность нагрузки P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qn | qn | 1 | 8 | 1 | Q_н |  |  | 0 |  | Мощность нагрузки Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
gsh | gsh | 1 | 8 | 1 | G_ш |  |  | 0 |  | Проводимость шунта G | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
bsh | bsh | 1 | 8 | 1 | B_ш |  |  | 0 |  | Проводимость шунта B | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
vzd | vzd | 1 | 8 | 1 | V_зд |  |  | 0 |  | Заданный модуль напряжения | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
qmax | qmax | 1 | 8 | 1 | Q_max |  |  | 0 |  | Максимальная генерация Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
qmin | qmin | 1 | 8 | 1 | Q_min |  |  | 0 |  | Минимальная генерация Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
umax | umax | 1 | 8 | 0 | U_max |  |  | 0 |  | Максимальное напряжение | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
umin | umin | 1 | 8 | 0 | U_min |  |  | 0 |  | Минимальное напряжение | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
vras | vras | 1 | 8 | 1 | V |  |  | 0 |  | Расчетный модуль напряжения | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ
delta | delta | 1 | 8 | 2 | Delta |  |  | 0 |  | Расчетный угол напряжения | 0 | 0 | 5729578 | 0 | град
otv | otv | 1 | 8 | 2 | dV | if(sta=0) (vras-uhom)/uhom*100:0 |  | 1 |  | Отклонение напряжения от номинального | 0 | 0 | 1 | 0 | %
kct | kct | 1 | 8 | 0 | Kct |  |  | 0 |  | Крутизна стат х-ки по частоте | 0 | 0 | 1 | 0
pg_max | pg_max | 1 | 8 | 4 | PG_max |  |  | 0 |  | Максимальная мощность Pg | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
pg_min | pg_min | 1 | 8 | 0 | PG_min |  |  | 0 |  | Минимальная мощность Pg | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
pg_nom | pg_nom | 1 | 8 | 0 | PG_ном |  |  | 0 |  | Номинальная мощность Pg | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
nrk | nrk | 0 | 8 | 0 | N_р-р |  |  | 0 |  | Число реакторов | 0 | 0 | 1 | 0
brk | brk | 1 | 8 | 0 | B_р-р |  |  | 0 |  | Проводимость одного реактора | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
grk | grk | 1 | 8 | 0 | G_р-р |  |  | 0 |  | Проводимость одного реактора (G) | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
bshr | bshr | 1 | 8 | 0 | B_расч | #bsh |  | 1 |  | Суммарная проводимость шунта | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
gshr | gshr | 1 | 8 | 0 | G_расч | #gsh |  | 1 |  | Суммарная проводимость шунта (G) | 0 | 0 | 1000000 | 0 | мкСм
psh | psh | 1 | 8 | 0 | P_ш | if(sta) 0:gshr*vras*vras |  | 1 |  | Мощность шунта | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qsh | qsh | 1 | 8 | 0 | Q_ш | if(sta) 0:bshr*vras*vras |  | 1 |  | Мощность шунта | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
sta_r | sta_r | 3 | 4 | 0 | S_р-p | brk!=0&nrk=0 |  | 1 | 2 | Состояние реактора | 0 | 0 | 1 | 0
pnr | pnr | 1 | 8 | 0 | Pн_расч | if(sta) 0:#pnr |  | 1 |  | Расчетная нагрузка P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qnr | qnr | 1 | 8 | 0 | Qн_расч | if(sta) 0:#qnr |  | 1 |  | Расчетная нагрузка Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
pgr | pgr | 1 | 8 | 0 | Pг_расч | if(sta) 0:#pgr |  | 1 |  | Расчетная генерация P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
qgr | qgr | 1 | 8 | 0 | Qг | if(sta) 0:qg |  | 1 |  | Расчетная генерация Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
nebal | nebal | 1 | 8 | 2 | Р_неб | pnr-pgr+psh-sum("vetv","if(ip="+str(ny)+")#plb:-#ple",#adj) |  | 1 |  | Небаланс P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
nebal_q | nebal_q | 1 | 8 | 2 | Q_неб | qnr-qgr+qsh-sum("vetv","if(ip="+str(ny)+")#qlb:-#qle",#adj) |  | 1 |  | Небаланс Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
nga | nga | 0 | 4 | 0 | Nн-гр |  |  | 0 | ngroup[nga] | Номер нагрузочной группы | 0 | 0 | 1 | 0
dpg | dpg | 1 | 8 | 0 | Pг_расч-P_г | #pgr-pg |  | 1 |  | Разница Pг_расч-P_г | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dpn | dpn | 1 | 8 | 2 | Pн_расч-P_н | #pnr-pn |  | 1 |  | Разница Ррасч - Рном | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dqn | dqn | 1 | 8 | 2 | Qн_расч-Q_н | #qnr-qn |  | 1 |  | Разница Qрасч -Qном | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
contr_v | contr_v | 3 | 4 | 0 | контр.V |  |  | 0 |  | контроль напряжения в диапазонах | 0 | 0 | 1 | 0
reg_q | reg_q | 3 | 4 | 0 | регул.Q |  |  | 0 |  | регулирование Q генерации | 0 | 0 | 1 | 0
lp | lp | 1 | 8 | 1 | L_P |  |  | 0 |  | Множитель Лагранжа по P (узловая цена) | 0 | 0 | 1 | 0 | руб./МВт
lq | lq | 1 | 8 | 1 | L_Q |  |  | 0 |  | Множитель Лагранжа по Q | 0 | 0 | 1 | 0 | руб./МВар
na_name | na_name | 2 | 8 | 0 |  | na.name |  | 1 |  | Название района | 0 | 0 | 1 | 0
na_pop | na_pop | 1 | 8 | 0 | Pр-на | na.pop |  | 1 |  | Потребление района | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
_epn | _epn | 0 | 8 | 0 | ?Нагр | if(pn!=0) 1:0 |  | 1 |  | Наличие нагрузки в узле(для графики) | 0 | 0 | 1 | 0
_epg | _epg | 0 | 8 | 0 | ?Ген | if(pg!=0) 1:0 |  | 1 |  | Наличие генерации в узле(для графики) | 0 | 0 | 1 | 0
_esh | _esh | 0 | 8 | 0 | ?Реак | if(bshr>0)1:0 |  | 1 |  | Наличие реактора в узле(для графики) | 0 | 0 | 1 | 0
_ekn | _ekn | 0 | 8 | 0 | ?БСК | if(bshr<0)1:0 |  | 1 |  | Наличие БСК в узле(для графики) | 0 | 0 | 1 | 0
Ysh | Ysh | 2 | 8 | 0 | Y_ш | cmplx(gsh*1000000,bshr*1000000,0) |  | 1 |  | Комплексная проводимость шунта | 0 | 0 | 1 | 0
sn | sn | 2 | 16 | 0 | S_н | cmplx(pn,qn,1) |  | 1 |  | Комплексная мощность нагрузки | 0 | 0 | 1 | 0
sg | sg | 2 | 16 | 0 | S_g | cmplx(pg,qg,1) |  | 1 |  | Комплексная мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 0
uc | uc | 2 | 16 | 0 | U | cmplx(vras*cos(delta),vras*sin(delta),1) |  | 1 |  | Комплекс напряжения | 0 | 0 | 1 | 0
ssh | ssh | 2 | 8 | 0 | S_ш | cmplx(psh,qsh,1) |  | 1 |  | Мощность шунта | 0 | 0 | 1 | 0
qmima | qmima | 2 | 8 | 0 | Диап_Q | str(qmin)+" : "+str(qmax) |  | 1 |  | Диапазон Q | 0 | 0 | 1 | 0
umima | umima | 2 | 8 | 0 | Диап_V | str(umin)+" : "+str(umax) |  | 1 |  | Диапазон V | 0 | 0 | 1 | 0
_najact | _najact | 2 | 8 | 0 |  | #adj |  | 1 |  | Выборка для связанных линий | 0 | 0 | 1 | 0
na_no | na_no | 0 | 8 | 0 |  | na.no |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_nadjgen | _nadjgen | 2 | 1 | 1 |  | "Node="+str(ny) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_numgen | _numgen | 0 | 1 | 1 |  | sum("Generator","1","Node="+str(ny)) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
snr | snr | 2 | 8 | 1 | S_нр | cmplx(pnr,qnr,1) |  | 1 |  | Комплексная расчетная нагрузка | 0 | 0 | 1 | 0
sgr | sgr | 2 | 8 | 1 | S_гр | cmplx(pgr,qgr,1) |  | 1 |  | Комплексная расчетная генерация | 0 | 0 | 1 | 0
nf | nf | 0 | 8 | 0 | nf |  |  | 0 |  | Номер оптимального исключения узла (для ПО "Мустанг") | 0 | 0 | 1 | 0
muskod | muskod | 0 | 8 | 0 | muskod |  |  | 0 |  | Код узла в ПО "Мустанг" (для ПО "Мустанг") | 0 | 0 | 1 | 0
dqmin | dqmin | 1 | 8 | 0 | dqmin |  |  | 0 |  | Нижний предел по Q для генераторов, заданных шунтами в ПО "Мустанг" (для ПО "Мустанг") | 0 | 0 | 1 | 0
dqmax | dqmax | 1 | 8 | 0 | dqmax |  |  | 0 |  | Верхний предел по Q для генераторов, заданных шунтами в ПО "Мустанг" (для ПО "Мустанг") | 0 | 0 | 1 | 0
pn_min | pn_min | 1 | 8 | 2 | Pн мин |  |  | 0 |  | Минимум нагрузки, МВт | 0 | 0 | 1 | 0
pn_max | pn_max | 1 | 8 | 2 | Pн max |  |  | 0 |  | Максимум нагрузки, МВт | 0 | 0 | 1 | 0
%sn | %sn | 1 | 5 | 3 | %sn |  |  | 0 |  | % потерь на собственные нужды (от Pг) | 0 | 0 | 1 | 0
tsn | tsn | 1 | 5 | 3 | tg sn |  |  | 0 |  | tg угла потерь | 0 | 0 | 1 | 0
tg_phi | tg_phi | 1 | 10 | 3 | tg P/Q |  |  | 0 |  | тангенс угла нагрузки | 0 | 0 | 1 | 0
qn_min | qn_min | 1 | 10 | 3 | Qн min |  |  | 0 |  | Qнагр минимальное | 0 | 0 | 1 | 0
qn_max | qn_max | 1 | 10 | 3 | Qн max |  |  | 0 |  | Qнагр максимальное | 0 | 0 | 1 | 0
exist_load | exist_load | 4 | 5 | 3 | PNесть |  |  | 0 | Нет¦P,Q¦P¦Q | Признак наличия нагрузки в узле | 0 | 0 | 1 | 0
exist_gen | exist_gen | 4 | 5 | 3 | PGесть |  |  | 0 | Нет¦P,Q¦P¦Q | Признак наличия генерации в узле | 0 | 0 | 1 | 0
base_priority | base_priority | 0 | 10 | 3 | ПриоритетБУ |  |  | 0 |  | Приоритет при создании БУ | 0 | 0 | 1 | 0
base_area | base_area | 0 | 10 | 3 | Остров |  |  | 0 |  | N БУ в острове | 0 | 0 | 1 | 0
nabl_p | nabl_p | 3 | 5 | 3 | P Набл. |  |  | 0 | 2 | Наблюдаемость по активной мощности | 0 | 0 | 1 | 0
nabl_q | nabl_q | 3 | 5 | 3 | Q Набл. |  |  | 0 | 2 | Наблюдаемость по реактивной мощности | 0 | 0 | 1 | 0
nabl_p_frag | nabl_p_frag | 0 | 5 | 3 | P Фраг. Набл. |  |  | 0 |  | Номер ненаблюдаемого фрагмента P | 0 | 0 | 1 | 0
nabl_q_frag | nabl_q_frag | 0 | 5 | 3 | Q Фраг. Набл. |  |  | 0 |  | Номер ненаблюдаемого фрагмента Q | 0 | 0 | 1 | 0
Pn_izm | Pn_izm | 1 | 8 | 1 | P_н к.изм |  |  | 0 |  | P нагрузки при контрольном замере | 0 | 0 | 1 | 0
Qn_izm | Qn_izm | 1 | 8 | 1 | Q_н к.изм |  |  | 0 |  | Q нагрузки при контрольном замере | 0 | 0 | 1 | 0
U_izm | U_izm | 1 | 8 | 1 | U к.изм |  |  | 0 |  | Напряжение при контрольном замере | 0 | 0 | 1 | 0
ti_pn | ti_pn | 1 | 8 | 0 | P_н_ти |  |  | 0 |  | ТИ Мощность нагрузки P | 0 | 0 | 1 | 0
ti_qn | ti_qn | 1 | 8 | 0 | Q_н_ти |  |  | 0 |  | ТИ Мощность нагрузки Q | 0 | 0 | 1 | 0
ti_pg | ti_pg | 1 | 8 | 0 | P_г_ти |  |  | 0 |  | ТИ Мощность генерации P | 0 | 0 | 1 | 0
ti_qg | ti_qg | 1 | 8 | 0 | Q_г_ти |  |  | 0 |  | ТИ Мощность генерации Q | 0 | 0 | 1 | 0
ti_sn | ti_sn | 2 | 12 | 0 | ТИ S_n | cmplx(ti_pn,ti_qn,1) |  | 1 |  | ТИ компл. мощность нагрузки | 0 | 0 | 1 | 1
ti_sg | ti_sg | 2 | 12 | 0 | ТИ S_g | cmplx(ti_pg,ti_qg,1) |  | 1 |  | ТИ компл. мощность генерации | 0 | 0 | 1 | 1
ti_vras | ti_vras | 1 | 8 | 2 | ТИ V |  |  | 0 |  | ТИ модуль напряжения | 0 | 0 | 1 | 0
pn_cmp | pn_cmp | 1 | 8 | 1 | P_н(сохр) |  |  | 0 |  | Мощность нагрузки P | 0 | 0 | 1 | 0
pn_cmp_d | pn_cmp_d | 1 | 8 | 1 | P_н(разность) | pn_cmp - pn |  | 1 |  | Мощность нагрузки P | 0 | 0 | 1 | 0
pg_cmp | pg_cmp | 1 | 8 | 1 | Р_г(сохр) |  |  | 0 |  | Мощность генерации P | 0 | 0 | 1 | 0
pg_cmp_d | pg_cmp_d | 1 | 8 | 1 | Р_г(разность) | pg_cmp - pg |  | 1 |  | Мощность генерации P | 0 | 0 | 1 | 0
Kontrol | Kontrol | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | добавить в контролируемые | 0 | 0 | 1 | 0
N | N | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | порядковый номер в таблице для сортировки | 0 | 0 | 1 | 0
AutoBsh | AutoBsh | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | автоматика включения Bsh нр "-3500(120-124)*2" те БСК две по -3500, вкл при 120 кВ откл при 124 кВ | 0 | 0 | 1 | 0
automatika | automatika | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание автомитики, например "OG_918682,10,ц\v0_36,40,0\v1_918547\ON_1166,5\ONR_22,50\ONG_3,5\OG_918251,7\OGG_10003,30" | 0 | 0 | 1 | 0
autosta | autosta | 3 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | автоматика: sta | 0 | 0 | 1 | 0
autoN | autoN | 0 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | автоматика: номер для определения очередности действия | 0 | 0 | 1 | 0
dr_p | dr_p | 1 | 8 | 3 |  |  |  | 0 |  | Реакция P (пропало в новых шаблонах) | 0 | 0 | 1 | 0
dr_q | dr_q | 1 | 8 | 3 |  |  |  | 0 |  | Реакция Q (пропало в новых шаблонах) | 0 | 0 | 1 | 0
dr_v | dr_v | 1 | 8 | 3 |  |  |  | 0 |  | Реакция V (пропало в новых шаблонах) | 0 | 0 | 1 | 0
vK | vK | 1 | 8 | 0 |  | Kontrol |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
vO1 | vO1 | 1 | 8 | 0 |  | otkl1 |  | 1 |  | для графики | 0 | 0 | 1 | 0
tupik | tupik | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | для отметки тупиковых узлов | 0 | 0 | 1 | 0
uzlovaja | uzlovaja | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | для отметки узорвых узлов | 0 | 0 | 1 | 0
tranzit | tranzit | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | для отметки транзитных узлов, номер транзита | 0 | 0 | 1 | 0
otv_min_av | otv_min_av | 1 | 8 | 0 | dVmin_av | if(sta=0) (vras-umin_av)/umin_av*100:0 |  | 1 |  | Отклонение напряжения от umin_av | 0 | 0 | 1 | 0
otv_min | otv_min | 1 | 8 | 0 | dVmin | if(sta=0) (vras-umin)/umin*100:0 |  | 1 |  | Отклонение напряжения от umin | 0 | 0 | 1 | 0
otkl1 | otkl1 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | отключаемые узлы = 1 (узел или 1сш), 2 (2сш) или 12 (сначала 1 сш потом 1 сш) | 0 | 0 | 1 | 0
otkl2 | otkl2 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | отключаемые узлы = 1 (узел или 1сш), 2 (2сш) или 12 (сначала 1 сш потом 1 сш) | 0 | 0 | 1 | 0
otkl3 | otkl3 | 3 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | отключаемые узлы = 1 (узел или 1сш), 2 (2сш) или 12 (сначала 1 сш потом 1 сш) | 0 | 0 | 1 | 0
dname | dname | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | диспетчерское наименование | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
remont_add | remont_add | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | доп откл элементы при ремонте (как в автоматике) | 0 | 0 | 1 | 0
sta_remont_add | sta_remont_add | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1 - не учитывать | 0 | 0 | 1 | 0
otkl_add | otkl_add | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | доп откл элементы при отключении нр ip,iq,np\ip,iq,np | 0 | 0 | 1 | 0
sta_otkl_add | sta_otkl_add | 3 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 1 - не учитывать | 0 | 0 | 1 | 0
umin_av | umin_av | 1 | 8 | 0 | U_min_av |  |  | 0 |  | аварийное Минимальное напряжение | 0 | 0 | 1 | 0 | кВ | 1
staRes |  | 3
bshRes |  | 1
autoStaRes |  | 3
pnRes |  | 1
qnRes |  | 1
pgRes |  | 1
automatika | automatika | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание действия ПА в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
repair_scheme | remont_add | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание ремонтной схемы элемента в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
disable_scheme | otkl_add | 2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | описание дополнительных отключений в соответствии c таблицей автомитика, например "1, 2 #коментарий" | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1

## ngroup
Name: | ngroup
Description: | Нагрузочные группы
Key: | nga
TemplateName: | режим.rg2
Столбец1 | Имя | Тип | Ширина | Точность | Заголовок | Формула | FL_AFOR | FL_XRM | Перечисление – ссылка | Описание | Минимум | Максимум | Масштаб | FF? | Ед. измерения | add
nga | nga | 0 | 4 | 0 | Nн-гр |  |  | 0 |  | Номер нагрузочной группы | 0 | 0 | 1 | 0
name | name | 2 | 20 | 0 | Название |  |  | 0 |  | Название нагрузочной группы | 0 | 0 | 1 | 0
pg | pg | 1 | 8 | 0 | Pген | sum("node","pgr","nga="+str(nga)) |  | 1 |  | Генерация P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
pn | pn | 1 | 8 | 0 | Pнаг | sum("node","pnr","nga="+str(nga)) |  | 1 |  | Нагрузка P | 0 | 0 | 1 | 1 | МВт
qg | qg | 1 | 8 | 0 | Qген | sum("node","qgr","nga="+str(nga)) |  | 1 |  | Генерация Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
qn | qn | 1 | 8 | 0 | Qнаг | sum("node","qnr","nga="+str(nga)) |  | 1 |  | Нагрузка Q | 0 | 0 | 1 | 1 | МВар
dp | dp | 1 | 8 | 1 | Dp | #dpa3 |  | 1 |  | Потери P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
dq | dq | 1 | 8 | 1 | Dq | #dqa3 |  | 1 |  | Потери Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
pop | pop | 1 | 8 | 0 | Pпотр | pn+dp |  | 1 |  | Потребление P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
poq | poq | 1 | 8 | 0 | Qпотр | qn+dq |  | 1 |  | Потребление Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
vnp | vnp | 1 | 8 | 0 | Pвн | pg-pop |  | 1 |  | Внешний переток P | 0 | 0 | 1 | 0 | МВт
vnq | vnq | 1 | 8 | 0 | Qвн | qg-poq |  | 1 |  | Внешний переток Q | 0 | 0 | 1 | 0 | МВар
_x3 | _x3 | 2 | 8 | 0 |  | "dpa3!=0" |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
_na_ngroup | _na_ngroup | 2 | 8 | 0 |  | "b_na3="+str(nga)+"¦e_na3="+str(nga) |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
pn_sum | pn_sum | 1 | 8 | 0 | pn_sum | sum("node","pn","nga="+str(nga)) |  | 1 |  | сумма pn | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
sel | sel | 3 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | Отметка | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1